智能纪要：地下室施工图 2025年5月12日

会议主题：地下室施工图 会议时间：5月12号（周一） 16:36 - 18:47 （GMT+08） 参会人：@何灿雄 @陈焕恩 @瀚华彭工 @金 @叶舒勇

智能会议纪要由 AI 生成，可能不准确，请谨慎甄别后使用

[该类型的内容暂不支持下载]

# 总结

会议讨论了建筑设计中户型采光、车位设施、地下室结构等多方面的规划及调整问题。主要内容包括：

关于户型采光景及相关问题的讨论：讨论了户型采光景的布置、单体连接部分和开口天井的修改、车道与采光景的关系、预留结构及分户墙等问题。

关于建筑设计中车位、门头及相关设施的讨论：讨论了建筑设计中诸如车位预留、门头设置及楼梯间等设施的规划和处理方式。

关于电梯坑及地下室相关问题的讨论：讨论了电梯坑的剪墙处理、地下室结构转换、分户墙原则、车道与车位规划等相关问题。

关于地下室塔楼柱转换及结构布置的讨论：

投标方案与报规指标的差异：最初按报规，现需满足投标方案要求，对于每户车位数量及货值有不同影响。

地下室塔楼柱全转换方案：提出将塔楼范围内的柱全转换，电梯位置确定但不做墙体和维护，做成一块楼板，小业主可砸，此方案对第三部分的剪力墙布置有影响。

结构布置的原则和难点：结构布置依据楼梯隔墙和电梯隔墙位置，若取消电梯周边剪力墙，其他位置加设存在困难，需考虑成本、跨度、量高等因素。

关于地下室结构调整及成本的讨论：

地下室部分位置柱子的抽调：讨论了只布其中一个位置，砍掉部分片柱，考虑抽调部分柱子以优化空间，但中间跨度抽调柱子代价大，需确定对规则性影响大的柱子位置进行抽调。

纯转化结构成本高：做纯转化结构成本可能增加50%左右，除增加质量版外，整个回田区要做降板，还要考虑排水问题，地上部分结构成本至少增加20%-30%，加上装基础成本更高。

确定地下室结构调整原则：先确定车位、门头、楼梯间和排风机房等位置，原则是留三个车位、一个门头，侧边单向不停车，尽量把设备用房铺在侧面。

地下室车位与房屋分区规划讨论：

车位与入口布局：先按功能性排出入口、车位及范围，不规整处再研究，要排出一版并考虑流线，地下室分割线与上面的线基本重合，特殊情况再讨论。

疏散楼梯位置：疏散楼梯尽量不放在端库，可考虑中间户，但可能影响赠送车位数量，具体排出来再看。

房屋分区原则：房屋分区按最大2000方，楼梯在车道范围设两个，要考虑保留位置和删除多余的，竖向不能联通房屋分区，只能水平联通，可能会导致多楼梯和房屋分区的改变，排风机房走工区位置。

关于风机房位置及相关布局的讨论：

风机房位置选择：考虑将风机房放在车道、园林边上等位置，需根据具体情况如是否在端头或中间等来确定。

消防车道与布局关系：布局要考虑消防车道的位置，不能影响其使用，可能需要在消防车道边上或两户院墙之间设置风机房。

车位、分区和流线问题：先解决三个车位和入户问题，统一分区逻辑，再布置内部结构，还要考虑流线，侧边通道原则上不出车。

关于车位布置及相关设施规划的讨论：

车位布置方案：考虑面宽限制，讨论了不同户型的车位布置方式，包括南入、北入和侧入等，还提到按柱子实际情况落实布置，并示意典型户型的车位布置。

边户车位规划：针对边户车位，需根据实际情况进行规划，金工将按瀚华彭工需求进行布置。

二期217车位类型：讨论了二期217车位是设置子母车位还是双车位，最终决定不设置子母车位。

会所相关规划：改进了会所预留的机房等意见，将按照精装修平面布局修改后的方案发给瀚华彭工，还讨论了会所南侧机房位置及房屋分区。

大唐区域边界线：需确定大唐区域边界线，金工将拷图查看。

关于建筑规划相关问题的讨论：

建筑面积与分区规划：希望某块面积尽量大，房屋分区从特定位置划过去，地库位置及相关规划对区域有影响。

疏散通道规划：考虑设置人员疏散通道，需留出一米二的距离，原有的大台阶要缩窄。

空调外机放置位置：会所空调外机原计划放屋顶，因高度问题可能改放1号楼、3号楼之间，或通过园林景观遮挡。

消防车道调整：消防车道竖向位置可往某边挪一点，以减少对庭院的影响。

关于建筑设计占地及方案调整的讨论：

消防通道需满足要求：消防路线需要调整，以满足消防通道的相关规定。

屋顶轮廓线方案甲方不接受二改：屋顶轮廓线做挑空的方案甲方不接受二次修改，若无法调整可能需要改方案，涉及占地计算的变化。

廊子算占地面积：廊子在计算占地面积时需要算入，出图方式可只出部分。

架空层算占地面积：架空层要算占地面积，包括塔楼的架空部分。

配电房位置调整：配电房不能贴着塔楼，需留100的缝，原位置方案不可行，需确定新的方向。

电梯镜像方案探讨：提出电梯镜像的方案，将其挪出并镜像，但一层楼梯间仍存在问题。

关于建筑方案的讨论：

建筑入口及通道方案探讨：对于建筑入口及通道的设置提出多种方案，包括从特定位置进入、设置流通道等，最终倾向于某种方案并准备尝试。

建筑立面风格修改：考虑将建筑立面风格做得稍微现代一点，户型、大格局和地面形式不大动，平面轮廓不变。

核验图提交时间：昨天改完图纸就提核验图，开场天井改完后这两天提交。

方案确认时间担忧：瀚华彭工担心立面修改导致施工图也要对应修改，时间紧张可能无法按原计划完成。

[该类型的内容暂不支持下载]

# 待办

金、何灿雄和瀚华彭工按照功能性把入口和车位范围排出来，再确定楼梯间和排风机房的位置是否需要挪动@何灿雄

金、何灿雄和瀚华彭工解决三个车位和入户的问题，以及统一分区逻辑，然后再布置里面的结构，最后再确认排烟机房的位置@何灿雄

瀚华彭工在南北户的户型图上圈几个边户的户型，发送给金工，以便其进行车位布置

金将会所的三专业意见以及按照精装修平面布局修改的楼梯模型发送给瀚华彭工

金修改车道规划，以增加车道长度

金重新规划消防车道的位置，确保其不影响庭院景观

金和规划局对接能否解决塔楼底部外墙轮廓线超出两米一的部分算战地的问题

金核对核具体的占地和通道规划是否可行

金在开场天井修改完成后，提供核验图给瀚华彭工

[该类型的内容暂不支持下载]

# 智能章节

09:37  户型采光景、连接部分及地下室问题交流讨论

本章节金首先介绍将所有户型采光景套到总图和地库的情况，提到总图没问题，中间套、边套布局。何灿雄询问单体连接部分，金称已改成 3 米。开口天井乔小欣在改。采光景多数规整，主要问题在地下室，金圈出有问题的地方，认为施工图方式没问题，展示了院墙线。

12:18  关于建筑地下室采光景、车道、分户墙等问题的讨论

本章节主要讨论建筑相关问题。涉及赠送区域与采光景的对位，车道与车位布置问题，提出梯形采光景建议并探讨顶板预留。还谈到分户墙，确定验收后施工、不共墙原则，地上地下均如此，同时提及 4 栋可能存在问题，但未详细说明具体情况 。

19:01  关于建筑楼栋及采光、砌墙等问题的讨论

本章节主要讨论建筑栋号及相关布局。提及4栋、5栋位置，交流建筑轮廓线形状并非直线。还探讨砌墙位置，墙右边为采光景，中间有拖缝，小盾为卫生间采光。就采光问题，认为首层有的话按首层预留 。

20:45  关于项目门头预留、柱转换及车库做法的讨论

本章节主要讨论建筑相关问题。涉及分缝位置按总图拼接；柱转换方面，样板房随精装修做，其他楼毛坯交付不转换。还谈到门头预留，要统一位置，影响车道可上下挪动，出入口位置的水电管景等需移开，车库后续按一定规划实施。

22:27  车库设计方案研讨：停车位、入户、楼梯间等相关问题交流

本章节主要讨论车库设计相关事宜，统一定下每户保证两个停车位、有灰空间可直接入户且有门头的原则，探讨子母车位甲方是否接受及转换方案，还提及楼梯间、电表间、剪力墙处理，如楼梯间可挪、电表间位置可筛，剪力墙需落地，也讨论了大跨度改造设想及结构影响 。

31:47  关于建筑结构改造（含电梯设置、墙体柱子处理、大跨度转换）的讨论

本章节主要围绕建筑改造展开讨论，瀚华彭工与何灿雄探讨电梯位置及墙体保留问题，何灿雄提出中转换，墙体不保留，将剪墙挪到两边以实现大跨度，还提及地下室同样大跨度。同时询问不利条件和代价，谈及全转换，何灿雄表示要转换掉不必要的实现大空间，全转换跨度有12米或14米 。

33:59  讨论建筑结构转换及分户墙、车道设置原则

本章节主要讨论建筑结构与分户墙等问题。提出将剪力墙全部转为梁柱体系形成大空间，但实施有难度。重点探讨分户墙原则，认为应跟着院墙走，侧边车道尽量按院子规划，不够时可拉平，还提及车道宽度可灵活调整，同时还提到了采光景相关疑问 。

38:01  讨论地下室流线、车位设置及货值相关问题

本章节讨论地下室规划，包括通道宽度、流线设置，认为可设单行线保证环通。还提及车位布置，要尽量在南北方向解决，设备房在竖向通道边。围绕车位数量和报规展开交流，强调车位对保货值的重要性，同时探讨了人房车位不算货值的问题。

42:39  地下室结构布置及相关问题讨论

本章节主要讨论建筑结构问题，包括地下室塔楼柱子转换、电梯位置设置对结构的影响，分析纯转化成本。还探讨柱子抽调原则，如尽量抽掉影响规则性的柱子，同时要考虑跨度。此外，提及车位、门头、楼梯间等布局，以及房屋分区和楼梯设置原则，需保证疏散并考虑不同区域的布局合理性 。

01:12:15  房屋分区、排烟机房位置及车位流线讨论

本章节围绕房屋分区、排风、车位及流线等问题展开讨论。因涉及赠送位置，房屋分区或需改变，排风位置、面积等需确定；要先解决三个车位和入户问题，统一分区逻辑，再布内部结构；还提及侧边通道单车原则，探讨北户车位布置，强调楼梯位置保留和入户通道宽度。

01:28:16  讨论户型车位布置、会所及大唐区域边界线问题

本章节主要讨论户型车位布置，涉及南北边户，决定金工先按柱子布好典型示意项目。还谈及二期 217 户型车位选择，会所方面，金工称按精装修布局改进并会发图。此外，提到大唐区域边界线，金工表示需拷图再处理，对于会所富艺城北侧边界线的必要性提出疑问。

01:34:07  关于会所机房设置及相关图纸问题的交流

本章节主要讨论会所相关问题。瀚华彭工让金提供会所南边机房最新范围后再确定位置。还谈及地下室机房布置，瀚华彭工让金先别改动，其会圈一圈大概范围，提到房间面积要有记录。此外，金询问操作问题，如切模型、清线等，还提及拷图及部分精装修情况。

01:37:33  金与瀚华彭工等关于建筑布局与设备放置的讨论

本章节讨论物业用房、房屋分区、水泵房等布局问题，如调整尺寸、确定开门方向。还谈及车道设置，规定车与侧壁距离至少3米。此外，探讨楼梯封闭与疏散通道规划，以及空调外机摆放位置，强调评估对对立面的影响，考虑合适的摆放地点 。

01:48:27  建筑设计消防车道、占地计算及布局等问题讨论

本章节主要讨论建筑规划相关问题，包括消防车道位置调整，甲方不接受屋顶轮廓线二改，探讨占地计算规则，如廊子、飘檐等是否算占地；还提及南向区域占地计算待确认；公寓门厅、配电房布局调整及电梯镜像等设想，部分方案因规定或甲方要求需进一步探讨确定 。

02:04:05  讨论进项位置及流通道设置方案

本章节讨论了进项位置，瀚华彭工认为要从特定位置进，因其与合同及蛋糕面位置有关。之后大家探讨方案可行性，金提出删去杂乱部分、不要门厅，从某位置进经通道出，何灿雄表示认同。

02:05:38  建筑方案讨论与时间安排沟通

本章节讨论了设计方案相关问题。提出做一部分设计，留出苏珊通道和小门厅。还谈及宇鹏占地计算需进一步核实。关于核验图，图纸改完即提。同时探讨了立面风格改变对施工图的影响，瀚华彭工担心按原时间完成有困难，建议先进行IM第二次，各方表示会后再沟通。

[该类型的内容暂不支持下载]

# 相关链接

妙记：地下室施工图

文字记录

地下室施工图 2025年5月12日